### 00.00.00 Régulateurs EasySwitch

##### n° de série 1

##### Description:

EasySwitch, support de montage.

##### Fonctionnement:

Avec l'EasySwitch, vous disposez d'une plaque 'universelle' qui vous permet de remplacer un box de ventilation obsolète dans un projet de rénovation par le DucoBox Silent ou Focus sans hacher et casser. Ce DucoBox fait partie de la nouvelle génération de box de ventilation. Après placement contre le mur, l'unité peut facilement cliquer dans la plaque.

##### Exécution:

Matériel: EPP (Expanded Polypropylene).

##### Spécifications techniques:

Dimensions (BxHxD) (mm): 485 x 485 x 26.

Poids (g): 348.

Coloris: Vert.

##### Application:

Pose:

Contre une paroi / mur (pas de vis inclus).

Connexions:

DucoBox se clique dedans.

##### Montage:

Pose: Par un installateur agréé.

Type de raccordement: Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de Duco ‘Ventilation & Sun Control’ pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).